|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Image result for logo fakultas teknologi pertanian | FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIANUNIVERSITAS BRAWIJAYA | Kode/No: 01000 07302 |
| Tanggal: 6 April 2017 |
| INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN ALAT THERMOMETER PAYUNG, SUHU ((-10)-100 0C) | Revisi: 0 |
| Halaman: 1 dari 10 |

**INSTRUKSI KERJA**

**PENGGUNAAN ALAT THERMOMETER PAYUNG, SUHU ((-10)-100 0C)**

**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tandatangan** |
| 1. Perumusan | Rizky L.R. Silalahi, STP, M.Sc | Ketua GJM FTP |  | 6 April 2017 |
| 2. Pemeriksaan | Agustin Krisna Wardana, STP,  | Wakil Dekan I FTP |  | 6 April 2017 |
| 3. Persetujuan | Dr. Ir. Sudarminto S.Y | Dekan FTP |  | 6 April 2017 |
| 4. Penetapan | Dr. Ir. Sudarminto S.Y | Dekan FTP |  | 6 April 2017 |
| 5. Pengendalian | Rizky L.R. Silalahi, M.Sc | Ketua GJM FTP |  | 6 April 2017 |

**Daftar Isi**

Halaman depan dan pengesahan i

Daftar isi ii

Tujuan 1

Ruang lingkup 1

Prinsip 1

Dokumen /Peralatan (disesuaikan dengan unit kerja) 1

Prosedur/cara kerja (disesuaikan dengan unit kerja) 1

Bagan alir 1

1. **Tujuan**

Memastikan pemakaian dan pengoperasian thermometer payung, suhu ((-10)-100 0C) sesuai prosedur agar kegiatan praktikum dan penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar.

1. **Ruang lingkup**

Proses kegiatan praktikum dan penelitian yang berhubungan dengan pengoperasian thermometer payung, suhu ((-10)-100 0C)

1. **Prinsip**
2. Mempelajari penggunaan thermometer payung, suhu ((-10)-100 0C) untuk mengukur suhu, baik pada ruang pengering maupun langsung ke bahan, dengan rentang suhu (-10)-100 .
3. **Peralatan**
4. Thermometer payung, suhu ((-10)-100 0C)
5. **Prosedur**
6. Pasang thermometer payung pada ruang yang diukur sampai ujung sensor masuk ke bahan (tanda garis pada stage)
7. Catat angka yang ditunjukkan skala
8. Bersihkan dan kembalikan ke almari alat
9. **Bagan Alir**

Mulai

Pasang thermometer payung pada ruang yang diukur sampai ujung sensor masuk ke bahan (tanda garis pada stage)

Selesai

Bersihkan dan kembalikan ke almari alat

Catat angka yang ditunjukkan skala